附件

广元市拟新增“十四五”规划加油站点位情况汇总表

| 序号 | 规划 编号 | 县区 | 拟定名称 | 建设单位名称或所有制情况 | 规划地址 | 道路等级 | 最近行业间距 （公里） | 是否属能源综合站是/否） | 规划等级 （一、二、三级） | 拟建时间 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HP117 | 苍溪县 | 歧坪镇南阳加油站 | 待定 | 歧坪镇南阳社区4组 | 县乡道 | 3.5 | 否 | 三级 | 2025 | 新增 |
| 2 | HP118 | 苍溪县 | 龙山镇五郎加油站 | 待定 | 龙山镇五郎村4组 | 县乡道 | 2.1 | 否 | 三级 | 2025 | 新增 |
| 3 | HP119 | 苍溪县 | 白桥镇龙江加油站 | 待定 | 白桥镇龙江村1组 | 县乡道 | 2.8 | 否 | 三级 | 2024 | 新增 |
| 4 | HP120 | 利州区 | 龙潭乡马家嘴加油站 | 待定 | 龙潭乡青龙村1组 | 县乡道 | 7 | 是 | 二级 | 2025 | 新增 |
| 5 | HP121 | 朝天区 | 中石油曾家加油站 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司 | 曾家镇白鹰村7组 | 国省道 | 13 | 否 | 二级 | 2023 | 迁建 |
| 6 | HP122 | 朝天区 | 李家镇望远山加油站 | 待定 | 李家镇望远山社区2组 | 县乡道 | 12 | 否 | 三级 | 2025 | 新增 |
| 7 | HP123 | 经开区 | 广陕高速公路陵江服务区南加油站 | 待定 | 广陕高速公路陵江服务区 | 高速服务区 | 高速服务区 | 是 | 二级 | 2023 | 新增 |
| 8 | HP124 | 经开区 | 广陕高速公路陵江服务区北加油站 | 待定 | 广陕高速公路陵江服务区 | 高速服务区 | 高速服务区 | 是 | 二级 | 2023 | 新增 |

注：根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）加油站的等级根据加油站油罐容积和单罐容积来划分的,共分为三级。

1.一级加油站:150≤总容积≤210m3,单罐容积≤50m3;

2.二级加油站: 90≤总容积≤150m3,单罐容积≤50m3;

3.三级加油站: 总容积≤90m3,柴油单罐容积≤50m3,汽油单罐容积≤30m3。